|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANTEL |  |  |
| ALUMNO |  |  |
| ALUMNO |  |  |
| EVALUADOR |  |  |
| FECHA DE APLICACIÓN |  | PUNTUACIÓN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL**

**“MTTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A/C TIPO MINISPLIT”**

**Objetivo:** El presente instrumento está orientado a la recopilación y evidencia de la actividad realizada por el alumno, referente al mantenimiento preventivo de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVO | SI | NO | NA | OBSERVACIONES |
| ¿Realizo la inspección previa del área donde se realizará el mtto?. |  |  |  |  |
| ¿Selecciono la herramienta para el mantenimiento y equipo de un mini split? |  |  |  |  |
| Ubicación del interruptor principal para des-energizarlo o energizarlo según sea el procedimiento. |  |  |  |  |
| Verificación de la operación del control remoto. |  |  |  |  |
| Previa Inspección y registro de parámetros de operación Tensión, temperatura, presión. |  |  |  |  |
| Desensamble de los componentes de la unidad interior. |  |  |  |  |
| Desensamble de los componentes de la unidad exterior. |  |  |  |  |
| Lavado de serpentines UI , UE y dren |  |  |  |  |
| Prueba de capacitores |  |  |  |  |
| Ensamblado de los componentes UI |  |  |  |  |
| Ensamblado de los componentes UE |  |  |  |  |
| Arranque del equipo, pruebas de operación y registro de parámetros. |  |  |  |  |
| Cotejo de la información obtenida. |  |  |  |  |
| Limpieza del área de trabajo. |  |  |  |  |
| Observaciones generales: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

5 – **Deficiente** (Muestra desconocimiento técnico grave. El mantenimiento preventivo es incorrecto o inseguro. No sigue normas básicas ni demuestra comprensión.)

6 – **Insuficiente** (Tiene nociones básicas, pero comete errores importantes. Usa herramientas de forma limitada o insegura. Requiere supervisión constante).

7 – **Aceptable** (Cumple con lo mínimo requerido. Realiza tareas con errores menores. La explicación técnica es superficial. Seguridad básica presente).

8 – **Bueno** (Ejecuta correctamente la mayoría de las tareas. Usa herramientas adecuadamente. Explica con claridad y aplica normas de seguridad).

9 – **Muy Bueno** (Muestra dominio técnico sólido. Mantenimiento preventivo limpio y seguro. Comunicación clara y profesional).

10 – **Excelente** (Desempeño sobresaliente. Trabajo impecable, seguro y eficiente. Explicación técnica profunda, demuestra iniciativa y pensamiento crítico).

CRITERIOS NA (NO APLICA)

Nombre y Firma del Evaluador\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_